|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | ООО «Горэлектро» | Отключение КЛ 10кВ ТП-043 - ТП-114 | 13:3820.10.2022г.20:3020.10.2022г  | 0,976 | Много-квартирный дом – 6 шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10кВ ТП-043 - ТП-114 в результате воздействия посторонних лиц |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за октябрь 2022 года**