**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение КЛ 10кВ ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113 | 12:09 09.06.2023 - 14:10 09.06.2023 | 1,385 | Много-квартирный дом – 2 шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10кВ ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113 |
| 2 | Смоленский район,г. Смоленск | Отключение Л-630 ПС Западная | 10:2513.06.2023 - 13:0813.06.2023 | 0 | - | - | - | - | - | Падение дерева на провода ВЛ 6кВ Л-630 ПС Западная из глубины лесного массива |
| 3 | г. Смоленск | Отключение КЛ 10кВ ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113 | 00:52 13.06.2023 - 02:27 13.06.2023 | 1,385 | Много-квартирный дом – 2шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10кВ ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113 |
| 4 | Смоленский район,г. Смоленск | Отключение Л-630 ПС Западная | 10:5524.06.2023 –13:0524.06.2023 | 0 | - | - | - | - | - | Падение дерева, спиленного неустановленными лицами, на проводаВЛ 6кВ Л-630 ПС Западная  |