|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | г. Смоленск | Отключение  КЛ 0,4кВ  РП-27 – м.ж.д. ул.В.Гризодубовой, д.1А | 14:35  05.05.2023г.  03:13  06.05.2023г. | 0,275 | Много-  квартирный дом – 1шт. | - | - | - | - | Повреждение  КЛ 0,4кВ  РП-27 – м.ж.д. ул.В.Гризодубовой, д.1А при производстве земляных работ сторонней организацией |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за май 2023 года**