**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за октябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение  ЛЭП 10 кВ  Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 | 08:40  20.10.2023 -  14:30  20.10.2023 | 0,08 | - | - | - | - | - | Повреждение  ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 |