**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

**январь-декабрь 2023 г.**

| №  п/п | Район электрических сетей | Наименование электросетевого объекта | Адрес  электросетевого объекта | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Горэлектро» | участок ВЛ 10 кВ Л-1006 ПС Ольша : опора №К1 - опора №К7 - ТП-1298 | Смоленский район, с.п. Дивасовское,  390 км а/д Москва-Минск | 25.05.2023г.  13:00 – 17:30 |
| 2 | ООО «Горэлектро» | ТП-113 | Смоленский район  с. Печерск, ул. Минская, д.32А | 20.06.2023г.  10:30 – 15:20 |
| 3 | ООО «Горэлектро» | ТП-2053 | Смоленский район  с. Пригорское, | 21.07.2023г.  09:35 – 15:45 |
| 4 | ООО «Горэлектро» | ТП-2053 | Смоленский район  с. Пригорское, | 24.07.2023г.  08:40 – 16:50 |
| 5 | ООО «Горэлектро» | ВЛ 0,4кВ ТП-218 – д.Капыревщина | Ярцевский район,  д.Капыревщина | 17.08.2023  08:30 – 17:30 |
| 6 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 0,4кВ РП-37- НПК «Эксперемент» | г.Смоленск  Рославльское шоссе,7-ой км | 22.08.2023  10:00 – 16:00 |
| 7 | ООО «Горэлектро» | ТП-2063 | Смоленский район  с. Пригорское, | 22.08.2023  10:00 – 14:00 |
| 8 | ООО «Горэлектро» | РП-37 | г.Смоленск  Рославльское шоссе,7-ой км | 29.08.2023  09:30 – 16:30 |
| 9 | ООО «Горэлектро» | ВЛ 0,4кВ  ТП-2039- НПК «Эксперемент» | г.Смоленск  Рославльское шоссе,7-ой км | 12.10.2023  10:00 – 13:20 |
| 10 | ООО «Горэлектро» | КЛ 0,4кВ  ТП-2039- ЩО 70 | г.Смоленск  Рославльское шоссе,7-ой км | 25.10.2023  10:00 – 13:30 |
| 11 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская –  ТП-2056 | Смоленский район,  Михновское сельское поселение,  д.Ясенная | 31.10.2023  10:15 – 16:10 |
| 12 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская –  ТП-2056 | Смоленский район,  Михновское сельское поселение,  д.Ясенная | 01.11.2023  11:27 – 16:09 |
| 13 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская –  ТП-2056 | Смоленский район,  Михновское сельское поселение,  д.Ясенная | 02.11.2023  10:47 – 16:25 |
| 14 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская –  ТП-2056 | Смоленский район,  Михновское сельское поселение,  д.Ясенная | 08.11.2023  10:08 – 16:02 |
| 15 | ООО «Горэлектро» | ЛЭП 10кВ  Л-1016 ПС Заводская –  ТП-2056 | Смоленский район,  Михновское сельское поселение,  д.Ясенная | 09.11.2023  10:10 – 16:20 |