|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | | | | | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,  кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | ООО «Горэлектро» | ТП-953 РУ-0,4кВ  перегорела вставка ПН-400А на Р-8  (ввод №1) | 25.10.2017г.  17:10  25.10.2017г.  17:40 | - | Блок-модульная котельная  ул.Рыленкова, 52 | нет | нет | нет | нет | Порыв КЛ-0,4кВ ТП-953- котельная сторонней организацией при земляных работах | 16 |
| 2. | ООО «Горэлектро | РП-37  Перегорели 2 предохранителя  ПП-10кВ 20А | 17.10.2017г.  16:55  17.10.2017г.  17:10 | - | ТП Автоцентркамаз | нет | нет | нет | нет | Повреждение на ведомств. ТП Авто-центркамаз | 20 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за октябрь 2017 года**