**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за октябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение ЛЭП 10 кВ Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 | 08:4020.10.2023 - 14:3020.10.2023 | 0,08 | - | - | - | - | - | ПовреждениеЛЭП 10кВ Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 |