**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июнь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение  Л-1014  ПС Заводская | 02:36  02.06.2024 -  13:50  02.06.2024 | 1,92 | - | - | - | - | - | Повреждение  КЛ 10кВ  Л-1014 ПС Заводская - ТП-1113 |