**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за май 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 | 01:5428.05.2024 - 14:5528.05.2024 | 0,062 | - | - | - | - | - | ПовреждениеВЛ 10кВ Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056 |