**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за сентябрь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-616 ПС Ясенная  | 10:3012.09.2024 - 14:3012.09.2024 | - | - | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 6кВ ТП-2046 – ТП-2047 при производстве земляных работ сторонней организацией |