|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-632ПС Западная  | 11:5011.03.2025 - 11:5011.03.2025 | - | - | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 6кВ Л-632 ПС Западная – РП-27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за март 2025 года**