
ОТЧЕТ 
о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июнь 2026 года

	/п
	Муниципаль-ный район, городской округ
	Описание нарушения электроснабжения
	Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии
	Число жителей (тыс. чел)
	количество объектов по видам
	причины нарушений

	
	
	
	
	
	
	Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка
	Отключение от электроэнергии
	Низкая квалификация технического персонала
	Отсутст-вие топлива
	Другие причины (указать)

	2
	г. Смоленск
	Отключение 
Л-616
ПС Ясенная
	02:15
03.06.2026 - 
14:15
03.06.2026 
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	Повреждение
КЛ 6 кВ ПС Ясенная  Л-616- ТП-2047 




