ОТЧЕТ

о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июнь 2026 года

| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 2 | г. Смоленск | Отключение Л-616 ПС Ясенная | 02:15 03.06.2026 - 14:15 03.06.2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Ясенная Л-616- ТП-2047 |