## 2024
Раскрытие информации по п. 3.1. Приложения № 7 приказа Минэнерго России от 15.04.2014 № 186
Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения
Населенный пункт | Наименовани РЭС | Район субъекта РФ | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
г. Вязьма | ООО "Горэлектро" | г. Вязьма | РП ВЭТЗ, КТП-8, КТП-9 | 4000 | 1350
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | РП-25 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | РП-27 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | РП-35 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | РП-37 | 160 | 0
г. Ярцево | ООО "Горэлектро" | г. Ярцево | 7ТП-1 (ГПП-1) | 800 | 347
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-024 | 800 | 18
г. Вязьма | ООО "Горэлектро" | г. Вязьма | ТП-031 | 800 | 122
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-040 | 1630 | 401
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-109 | 320 | 64
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-110 | 400 | 190
г. Гагарин | ООО "Горэлектро" | г. Гагарин | ТП-113 | 500 | 99
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-113 | 160 | 33
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-113 | 2000 | 340
г. Гагарин | ООО "Горэлектро" | г. Гагарин | ТП-114 | 1260 | 38
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-114 | 650 | 30
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-114 | 630 | 480
г. Рославль | ООО "Горэлектро" | г. Рославль | ТП-114 | 630 | 472
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-123 | 250 | 75
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-124 | 800 | 7
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-130 | 250 | 45
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-135 | 800 | 110
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-137 | 250 | 148
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-144 | 630 | 502
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-150 | 1260 | 0
г. Вязьма | ООО "Горэлектро" | г. Вязьма | ТП-151 | 800 | 0
Рославльский р-н | ООО "Горэлектро" | Рославльский | ТП-172 | 950 | 120
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-174 | 400 | 279
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-175 | 2290 | 550
г. Вязьма | ООО "Горэлектро" | г. Вязьма | ТП-182 | 320 | 170
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-185 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-194 | 1030 | 40
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-203 | 1260 | 525
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-218 | 250 | 0
Ярцевский р-н | ООО "Горэлектро" | Ярцевский | ТП-219 | 250 | 50
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-219 | 400 | 235
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-243 | 800 | 100
Духовщинский р-н | ООО "Горэлектро" | Духовщинский | ТП-253 | 250 | 200
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-271 | 1260 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-295 | 315 | 50
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-352 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-366 | 400 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-368 | 1030 | 103
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-372 | 250 | 0
Холм-Жирковский р-н | ООО "Горэлектро" | Холм-Жирковский | ТП-434 | 160 | 68
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-438 | 400 | 173
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-478 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-484 | 2000 | 20
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-498 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-499 | 500 | 25
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-502 | 500 | 183
г. Демидов | ООО "Горэлектро" | г. Демидов | ТП-503 | 100 | 27
п. Красный | ООО "Горэлектро" | п. Красный | ТП-506 | 400 | 227
п. Красный | ООО "Горэлектро" | п. Красный | ТП-529 | 160 | 86
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-567 | 250 | 155
г. Гагарин | ООО "Горэлектро" | г. Гагарин | ТП-576 | 800 | 203
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-600 | 800 | 153
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-625 | 2000 | 850
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-636 | 1260 | 83
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-646 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-649 | 315 | 165
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-669 | 1260 | 60
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-670 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-686 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-687 | 800 | 194
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-691 | 1260 | 75
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-698 | 500 | 40
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-704 | 2000 | 340
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-707 | 1260 | 83
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-714 | 500 | 90
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-715 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-726 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-733 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-748 | 400 | 305
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-749 | 400 | 158
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-752 | 100 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-753 | 630 | 300
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-757 | 2000 | 350
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-763 | 630 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-767 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-771 | 1260 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-804 | 250 | 26
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-808 | 320 | 95
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-811 | 100 | 100
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-831 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-846 | 160 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-861 | 400 | 40
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-867 | 400 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-873 | 63 | 23
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-898 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-901 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-902 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-903 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-904 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-905 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-906 | 1260 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-914 | 250 | 107
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-914 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-926 | 160 | 50
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-933 | 2000 | 340
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-934 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-936 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-939 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-946 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-951 | 630 | 480
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-953 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-966 | 630 | 126
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-967 | 2000 | 985
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-975 | 800 | 350
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-980 | 500 | 42
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-983 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-1000 | 2000 | 523
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-1003 | 2000 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1007 | 1260 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1019 | 250 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-1025 | 250 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-1113 | 800 | 53
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1150 | 250 | 100
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-1162 | 800 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1298 | 630 | 80
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1422 | 160 | 60
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1468 | 250 | 250
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1709 | 160 | 10
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1710 | 400 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-1759 | 630 | 480
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2001 | 2000 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2002 | 2000 | 417
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2003 | 2000 | 502
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2004 | 2000 | 406
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2006 | 2000 | 194
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2007 | 2000 | 85
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2008 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2009 | 400 | 200
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2010 | 1260 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2011 | 2000 | 112
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2012 | 2500 | 207
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2020 | 800 | 24
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2021 | 400 | 44
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2022 | 400 | 85
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2023 | 1260 | 507
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2024 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2026 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2027 | 2000 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2029 | 1260 | 79
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2030 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2031 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2032 | 400 | 113
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2033 | 1260 | 350
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2034 | 400 | 0
Краснинский р-н | ООО "Горэлектро" | Краснинский | ТП-2035 | 400 | 165
Монастырщинский р-н | ООО "Горэлектро" | Монастырщинский | ТП-2036 | 160 | 25
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2037 | 1000 | 250
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2038 | 1260 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2039 | 400 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2040 | 400 | 40
Починковский р-н | ООО "Горэлектро" | Починковский | ТП-2041 | 630 | 10
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2042 | 400 | 250
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2043 | 2000 | 514
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2044 | 630 | 117
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2045 | 1260 | 87
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2046 | 250 | 50
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2047 | 630 | 75
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2048 | 500 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2049 | 1260 | 157
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2050 | 500 | 0
Починковский р-н | ООО "Горэлектро" | Починковский | ТП-2051 3ТП-7-6 АБЗ | 400 | 365
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2052 | 400 | 100
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2053 | 800 | 100
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2054 | 630 | 365
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2055 | 160 | 10
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2056 | 630 | 10
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2057 | 400 | 360
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2058 | 800 | 0
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2059 | 3200 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2062 | 630 | 30
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2063 | 800 | 0
Починковский р-н | ООО "Горэлектро" | Починковский | ТП-2064 | 250 | 100
Ярцевский р-н | ООО "Горэлектро" | Ярцевский | ТП-2070 | 630 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2071 | 400 | 0
Смоленский р-н | ООО "Горэлектро" | Смоленский | ТП-2072 | 630 | 30
Духовщинский р-н | ООО "Горэлектро" | Духовщинский | ТП-2073 | 630 | 15
г. Смоленск | ООО "Горэлектро" | г. Смоленск | ТП-2075 | 1260 | 30