**2.3. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ТСО ООО «Горэлектро» в 2021 году выполнены в следующие мероприятия:

1. Строительство новой трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-185 и перезавод существующих линий электропередач 6-0,4кВ.

2.Расчистка трассы участка ВЛ 6кВ Л-619 ПС Смоленск-2 – ТП-805 0,49 км.

3.Ремонт КЛ 0,4-6кВ -4шт.

4.Ремонт ВЛ 0,4-6кВ -3шт.

5.Ремонт оборудования ТП (ЗТП, КТП, РП) – 5 шт.

6.Замена неисправного силового трансформатора 100кВА на ТП-752.

7.Проверена работа АВР-0,4кВ на РП и ТП в количестве 35шт.

Своевременное и качественное выполнение мероприятий позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок.